[bookmark: _GoBack]附表：
	序号
	名称及规格
	数量
	单位
	单价（元）
	金额（元）
	备注

	一、楼顶伸缩缝防水

	1
	伸缩缝防水
	约65
	米
	
	
	宽约1.8米

	2
	定制不锈钢防水保护面
	约65
	米
	
	
	宽约1.8米

	3
	小计
	
	
	
	
	

	二、前厅防水

	1
	前厅防水
	约77
	平方米
	
	
	热熔卷材

	2
	小计
	
	
	
	
	

	三、室内做防水及更换运动地板革

	1
	运动地板
	约46
	平方米
	
	
	做防水、运动地板厚度5mm

	2
	卫生间防水
	约10
	平方米
	
	
	

	3
	小计
	
	
	
	
	需拆除旧地板及地板革约46平方

	四 室内消防管道维修

	1
	破除地面
	1
	项
	
	
	约10平方、需拆除地板

	2
	管道维修
	1
	项
	
	
	150mm管道

	3
	恢复原貌
	
	项
	
	
	

	
	小计
	
	
	
	
	

	以上费用合计：

	备注：本次报价为含税全包价，包含人工、材料、运输、安装、调试、质保、税费等所有费用，单位不再额外支付任何其他费用。






