附表：

| 序号 | 名称及规格 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、楼顶伸缩缝防水 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 伸缩缝防水 | 约65 | 米 |  |  | 宽约1.8米 |
| 2 | 定制不锈钢防水保护面 | 约65 | 米 |  |  | 宽约1.8米 |
| 3 | 小计 |  |  |  |  |  |
| 二、前厅防水 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 前厅防水 | 约77 | 平方米 |  |  | 热熔卷材 |
| 2 | 小计 |  |  |  |  |  |
| 三、室内做防水及更换运动地板革 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 运动地板 | 约46 | 平方米 |  |  | 做防水、运动地板厚度5mm |
| 2 | 卫生间防水 | 约10 | 平方米 |  |  |  |
| 3 | 小计 |  |  |  |  | 需拆除旧地板及地板革约46平方 |
| 四 室内消防管道维修 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 破除地面 | 1 | 项 |  |  | 约10平方、需拆除地板 |
| 2 | 管道维修 | 1 | 项 |  |  | 150mm管道 |
| 3 | 恢复原貌 |  | 项 |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |
| 以上费用合计： |  |  |  |  |  |  |
| 备注：本次报价为含税全包价，包含人工、材料、运输、安装、调试、质保、税费等所有费用，单位不再额外支付任何其他费用。 |  |  |  |  |  |  |